## 基本情報
■基本情報 |  |  |  |  | Ver.1.0
水色のセルに必要事項を記入して下さい。
◆応募者情報
貴社名
ご住所（郵送物送付先）
|  | ご担当者様 | ご氏名
ご所属
電話番号
メールアドレス
◆住宅シリーズ名・地域区分
|  | 応募するシリーズ（１） | シリーズ名
地域区分（応募する地域にチェック） （※1）
複数の住宅シリーズで応募する場合は以下の欄に記入して下さい。
|  | 応募するシリーズ（２） | シリーズ名
地域区分（応募する地域にチェック） （※1）
|  | 応募するシリーズ（３） | シリーズ名
地域区分（応募する地域にチェック） （※1）
|  | 応募件数（※2） |  | （件）
◆注意事項
（※1）地域区分は、住宅シリーズの主要な販売エリア・PRエリアを選択して下さい。
主要なエリアが複数の地域区分にまたがる場合は、原則として複数地域区分で応募して下さい。
（※2）応募件数は、各住宅シリーズで応募する地域区分数（チェックの数）の合計となります。
応募費用は\50,000×応募件数となります。
◆内外観写真
応募するシリーズの写真（原則として竣工後の物件の内外観、できるだけ複数の物件を選定して下さい）を貼付して下さい。レイアウトは自由ですが、1シリーズにつき2ページにおさまるように配置して下さい。

## 視点1-1（解説）
■視点1-1（躯体の断熱・日射遮蔽性能） 解説 | Ver.1.0
「視点1-1（U値）」シートに、外壁・屋根・天井・床など断熱部位の材料構成を記入して下さい。各部位の熱貫流率（U値）が表示されます。
「視点1-1（q値等）」シートに、表示されたU値を転記して下さい。「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム」（http://house.app.lowenergy.jp/）の入力項目であるq値、mC値、mH値などが表示されます。
「視点1-1（U値）」シートは、断熱仕様1パターンにつき1シートとなっています。複数シリーズの応募でそれぞれ断熱仕様が異なる場合や、複数地域での応募で地域により断熱仕様が異なる場合は、必要なだけシートをコピーして下さい。
「視点1-1（q値等）」シートは、地域区分1か所および断熱仕様1パターンにつき1シートとなっています。複数地域での応募の場合、同一仕様であっても地域数だけのシートが必要ですので、必要なだけシートをコピーして下さい。
各シート、原則として水色（このセルの色）のセルが記入欄となっています。その他の色のセルは、数式等が入力されている場合がありますので、編集する際は十分ご注意下さい。
「視点1-1（U値）」には、今回想定する建物でq値等の計算に実際に用いられる仕様のみ記載して下さい（計算に用いない仕様は記載しないで下さい）
「視点1-1（q値等）」シートでは、「地域区分」「上部断熱位置」「下部断熱位置」をプルダウンで選択すると、各部位の面積、方位係数などが自動的にセットされます。
数値・動作の不具合等が発生した場合は、お手数ですが事務局までお知らせ下さい（info@house-of-the-year.com）。
必要に応じて、行の挿入などで書式を改変してもかまいません。また、応募各社で別途U値・q値等の計算ツールを利用している場合は、その出力を添付する形でもかまいません。その場合は以下の点にご注意下さい。 ・q値等を計算するための各部位の面積は、「視点1-1（q値等）」の値に従って下さい（実物件の面積で計算したものは使用できません） ・「視点1-1（U値）」「視点1-1（q値等）」シートに記載されている項目が網羅された書式として下さい（計算途中過程が不明の書式は使用できません） ・「視点1-1（U値）」に相当する書式には、今回想定する建物でq値等の計算に実際に用いられる仕様のみ記載して下さい（計算に用いない仕様は記載しないで下さい）

## 視点1-1（U値）
■視点1-1（躯体・開口部の断熱および日射遮蔽性能）：U値計算シート | [8 empty] | Ver.1.0
※このシートは断熱仕様1パターンにつき1シートです。複数の断熱仕様で応募される場合は、シートをコピーしてそれぞれ記入して下さい。
シリーズ名
応募地域のうち、以下に記載した断熱仕様を採用する地域
| ◆記入例（外壁） |  |  |  |  | 断面1 （断熱部） | 断面2 （熱橋部） | 断面3 | 断面4
[5 empty] | 面積比率 | 0.83 | 0.17 | 0 | 0
| 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ [W/mK] | 厚さd [mm] | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
| 外気側表面熱伝達抵抗（通気層） |  |  |  |  | 0.11 | 0.11
| 合板 |  |  | 0.16 | 12 | 0.075 | 0.075
| 住宅用グラスウール16K |  |  | 0.045 | 100 | 2.2222
| 天然木材 |  |  | 0.12 | 100 |  | 0.83333
| せっこうボード |  |  | 0.22 | 12.5 | 0.056818 | 0.056818
| 室内側表面熱伝達抵抗 |  |  |  |  | 0.11 | 0.11
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  | 2.574 | 1.1852 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  | 0.38849 | 0.84377 | 0 | 0
|  |  |  | 平均熱貫流率U[W/m2K] |  | 0.46589
| ◆外壁 |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ | 厚さd | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 平均熱貫流率U[W/m2K] |  | 0
| ◆外壁（階間ふところ部など） |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ | 厚さd | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 平均熱貫流率U[W/m2K] |  | 0
| ◆天井または屋根 |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ | 厚さd | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 平均熱貫流率U[W/m2K] |  | 0
| ◆床 |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ | 厚さd | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 平均熱貫流率U[W/m2K] |  | 0
| ◆その他 |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
| 適用部位： |  |  |  | 面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ | 厚さd | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 平均熱貫流率U[W/m2K] |  | 0
◆基礎断熱部分
基礎断熱を施工する部分に関する欄を記入して下さい。
| 基礎等の立ち上がり部分の 室外側に設置する断熱材（下図R1） |  |  | 断熱材名称
|  |  |  | 熱伝導率λ1[W/mK] |  |  | R1 | 0
厚さd1[mm]
地盤面より下の施工深さW1[m]（単位注意）
| 基礎等の底盤部分の 室内側に設置する断熱材（下図R2） |  |  | 断熱材名称
|  |  |  | 熱伝導率λ2[W/mK] |  |  | R2 | 0
厚さd2[mm]
水平方向の折り返し寸法W2[m]（単位注意）
| 基礎等の底盤部分の 室外側に設置する断熱材（下図R3） |  |  | 断熱材名称
|  |  |  | 熱伝導率λ3[W/mK] |  |  | R3 | 0
厚さd3[mm]
水平方向の折り返し寸法W3[m]（単位注意）
| 基礎等の立ち上がり部分の 室内側に設置する断熱材（下図R4） |  |  | 断熱材名称
|  |  |  | 熱伝導率λ4[W/mK] |  |  | R4 | 0
厚さd4[mm]
| 地盤面からの基礎等の寸法 |  |  | 下図H1[m] | 0.4 | ※H1は原則として0.40mとします
| 地盤面からの基礎等の底盤等上端までの寸法 |  |  | 下図H2[m] | 0 | ※布基礎（下左図）ではH2は負値として下さい
| 熱貫流率UF[W/mK] |  |  |  | 1.8
■視点1-1 付録（主な材料の熱伝導率、表面熱抵抗） | [8 empty] | Ver.1.0
◆熱伝導率
| 分類 | 材料名称 |  | 熱伝導率 [W/mK] | 分類 | 材料名称 |  |  | 熱伝導率 [W/mK]
| 金属 | 鋼 |  | 55 | グラスウール 断熱材 | グラスウール断熱材 10K相当 |  |  | 0.05
|  | アルミニウム |  | 210 |  | グラスウール断熱材 16K相当 |  |  | 0.045
|  | 銅 |  | 370 |  | グラスウール断熱材 20K相当 |  |  | 0.042
|  | ステンレス鋼 |  | 15 |  | グラスウール断熱材 24K相当 |  |  | 0.038
| 岩石・土壌 | 岩石 |  | 3.1 |  | グラスウール断熱材 32K相当 |  |  | 0.036
|  | 土壌 |  | 1 |  | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 |  |  | 0.038
| コンクリート系 材料 | コンクリート |  | 1.6 |  | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 |  |  | 0.036
|  | 軽量コンクリート（軽量１種） |  | 0.8 |  | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 |  |  | 0.035
|  | 軽量コンクリート（軽量２種） |  | 0.5 |  | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 |  |  | 0.034
|  | 気泡コンクリート（ALC） |  | 0.19 |  | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 |  |  | 0.033
|  | コンクリートブロック（重量） |  | 1.1 |  | 吹込み用グラスウール（13K相当・18K相当） |  |  | 0.052
|  | コンクリートブロック（軽量） |  | 0.53 |  | 吹込み用グラスウール（30K相当・35K相当） |  |  | 0.04
|  | セメント・モルタル |  | 1.5 | ロックウール 断熱材 | 吹付けロックウール |  |  | 0.064
|  | 押出成型セメント板 |  | 0.4 |  | ロックウール断熱材（マット・フェルト） |  |  | 0.038
| 非木質系 壁材・下地材 | せっこうプラスター |  | 0.6 |  | ロックウール断熱材（ボード） |  |  | 0.036
|  | せっこうボード |  | 0.22 |  | 吹込み用ロックウール 25K相当 |  |  | 0.047
|  | 硬質せっこうボード |  | 0.36 |  | 吹込み用ロックウール 65K相当 |  |  | 0.039
|  | しっくい |  | 0.74 | セルローズファイバー | 吹込用セルローズファイバー 25K・45K・55K |  |  | 0.04
|  | 土壁 |  | 0.69
|  | ガラス |  | 1 | ポリスチレンフォーム 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 1種 |  |  | 0.04
|  | タイル |  | 1.3 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種 |  |  | 0.034
|  | れんが |  | 0.64 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種 |  |  | 0.028
|  | かわら |  | 1 |  | A種ポリエチレンフォーム保温板 1種2号 |  |  | 0.042
|  | ロックウール化粧吸音板 |  | 0.064 |  | A種ポリエチレンフォーム保温板 2種 |  |  | 0.038
|  | 火山性ガラス質複合板 |  | 0.13 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 特号 |  |  | 0.034
|  | ケイ酸カルシウム板 |  | 0.2 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 1号 |  |  | 0.036
| 木質系 壁材・下地材 | 天然木材 |  | 0.12 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 2号 |  |  | 0.037
|  | 合板 |  | 0.16 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 3号 |  |  | 0.04
|  | タタミボード |  | 0.06 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 4号 |  |  | 0.043
|  | シージングボード |  | 0.07 | ウレタン フォーム 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム保温板 2種1号 |  |  | 0.023
|  | A級インシュレーションボード |  | 0.06 |  | 硬質ウレタンフォーム保温板 2種2号 |  |  | 0.024
|  | パーティクルボード |  | 0.15 |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A種1 |  |  | 0.034
|  | 木毛セメント板 |  | 0.13 |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A種3 |  |  | 0.04
|  | 木片セメント板 |  | 0.15 | フェノールフォーム | A種フェノールフォーム保温板1種1号 |  |  | 0.022
|  | ハードファイバーボード（ハードボード） |  | 0.17 |  | A種フェノールフォーム保温板1種2号 |  |  | 0.022
|  | ミディアムデンシティファイバーボード（MDF） |  | 0.12 | 中空層 | 密閉中空層（熱抵抗m2K/W） |  |  | 0.15
| 床材 | ビニル系床材 |  | 0.19 |  | 非密閉中空層（熱抵抗m2K/W） |  |  | 0.07
|  | FRP |  | 0.26
|  | アスファルト類 |  | 0.11
|  | 畳床 |  | 0.15
|  | 建材畳床（Ⅲ型50mm厚） |  | 0.052
|  | 建材畳床（K、N型50mm厚） |  | 0.034
|  | カーペット類 |  | 0.08
◆表面熱伝達抵抗
|  | 部位 | 室内側 | 外気側
|  |  |  | 外気の場合 | 外気以外の場合
|  | 屋根 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | （通気層）
|  | 天井 | 0.09 | - | 0.09 | （小屋裏）
|  | 外壁 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | （通気層）
|  | 床 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | （床裏）
Note on G7: 断面ごと（断熱部と熱橋部など）の見付面積比を入力して下さい。単位は[%]でも比率でもかまいません
Note on B9: 両側の表面熱伝達抵抗は、付録（このシートの下部）に従って下さい
Note on E11: 一般的な材料の熱伝導率は付録（このシートの下部）をご覧下さい。パンフレット等の記載で確認できる場合は、製品ごとの値でもかまいません。
Note on G11: 各材料の熱抵抗を、d÷1000÷λで入力して下さい（中空層の場合は単にその熱抵抗値を入力して下さい）
Note on B13: 行数が不足する場合は適宜追加して下さい
Note on G15: 熱抵抗小計・熱貫流率欄には数式が記入されており、通常は編集する必要はありません（行追加時は、合計範囲をご確認下さい）
Note on G17: この値を面積表の該当する欄に転記して下さい

## 視点1-1（q値等）
■視点1-1（躯体・開口部の断熱および日射遮蔽性能）：q値・mC値・mH値計算シート | [12 empty] | Ver.1.0
※このシートは1地域・1断熱仕様につき1シートです。複数地域および複数の断熱仕様で応募される場合は、シートをコピーしてそれぞれ記入して下さい。
シリーズ名
地域区分（1つ選択） |  |  | 3 | 地域
上部断熱位置（1つ選択） |  |  | 天井断熱
下部断熱位置（1つ選択） |  |  | 床断熱
◆外壁
| 部位 |  | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 外壁（1階） |  | 南 | 17.86 |  | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.851 | 0
| 外壁（1階） |  | 西 | 15.9 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 外壁（1階） |  | 北 | 22.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 外壁（1階） |  | 東 | 14.45 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 外壁（階間ふところ） |  | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.851 | 0
| 外壁（階間ふところ） |  | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 外壁（階間ふところ） |  | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 外壁（階間ふところ） |  | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 外壁（2階） |  | 南 | 14.43 |  | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.851 | 0
| 外壁（2階） |  | 西 | 12.54 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 外壁（2階） |  | 北 | 24.36 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 外壁（2階） |  | 東 | 12.75 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
|  | 面積合計A1= |  | 148.12 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0 | mH1= | 0
◆床および基礎（※下部断熱位置=床断熱の場合に記入して下さい）
| 部位 |  |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
|  | 面積合計A2= |  | 67.9 |  | q2= | 0 | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和としています
◆基礎（※下部断熱位置=基礎断熱の場合に記入して下さい）
| 部位 |  |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 面積合計A3（※）= |  | 0 |  | q3= | 0 | ※A3は土間面積（67.90）としています
◆天井（※上部断熱位置=天井断熱の場合に記入して下さい）
| 部位 |  |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 天井（1階、下屋部分） |  |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0 | mH4= | 0
◆屋根および妻壁（※上部断熱位置=屋根断熱の場合に記入して下さい）
| 部位 |  | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 屋根 |  | 上 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 外壁（小屋妻壁） |  | 東 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 外壁（小屋妻壁） |  | 西 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 屋根（下屋（北）） |  | 上 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 外壁（下屋（北）妻壁） |  | 東 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 外壁（下屋（北）妻壁） |  | 西 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 屋根（下屋（西）） |  | 上 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 外壁（下屋（西）妻壁） |  | 南 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.851 | 0
| 外壁（下屋（西）妻壁） |  | 北 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
|  | 面積合計A5= |  | 0 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0 | mH5= | 0
◆窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 補正係数 fH（※） | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηfH
| 和室 | 南 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.468 | 0.93 | 0 | 0.54 | 0.51 | 0
| 台所 | 東 | 0.6 |  | 1 | 0 |  | 0.468 | 0.93 | 0 | 0.54 | 0.51 | 0
| 浴室 | 西 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.553 | 0.93 | 0 | 0.542 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| ホール | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| クローゼット（4地域以南） | 西 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0.553 | 0.93 | 0 | 0.542 | 0.51 | 0
| 寝室 | 西 | 1.31 |  | 1 | 0 |  | 0.553 | 0.93 | 0 | 0.542 | 0.51 | 0
| 寝室 | 南 | 1.82 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| 子供室1 | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.468 | 0.93 | 0 | 0.54 | 0.51 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.84 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| 面積合計A6= |  | 22.03 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0 |  | mH6= | 0
（※）fC値およびfH値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更してもかまいません
◆ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 台所 | 北 | 1.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.24 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0 | mH7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 148.12 | q1 | 0 | mC1 | 0 | mH1 | 0
| 床 |  |  | A2 | 67.9 | q2 | 0
| 天井 |  |  | A4 | 67.9 | q4 | 0 | mc4 | 0 | mH4 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 22.03 | q6 | 0 | mC6 | 0 | mH6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.24 | q7 | 0 | mC7 | 0 | mH7 | 0
|  |  |  | ΣA | 309.19 | q | 0 | mC | 0 | mH | 0
[6 empty] | UA | 0 | ηAC | 0
q, mC, mHの数値を判定プログラムに入力し、一次エネルギーを算出して下さい
Note on A4: 地域区分、断熱位置をプルダウンで選択して下さい。選択に応じて、外壁・窓面積、方位係数等がセットされます。
Note on F9: 外壁・床・基礎・天井・屋根の熱貫流率は、 視点1-1（U値）シートから転記して下さい
Note on H59: 窓のU値・η値、ドアのU値は、省エネ基準またはメーカー資料などを参照して数値を記入して下さい

## 視点1-2（解説）
■視点1-2（設備の省エネルギー性能） 解説 |  | Ver.1.0
別途、「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム」（http://house.app.lowenergy.jp/）に必要事項を入力・計算し、結果をPDF出力したものを添付して下さい。応募件数1件につき1部必要です。
「視点1-2（設備）」シートに、判定プログラムの補足情報として、入力に際して選定した「標準的な設備」の性能などを記入して下さい。機器の種別や性能値等について、判定プログラムで入力した内容との齟齬が生じないようにご注意下さい。
複数の住宅シリーズでの応募や複数の地域区分での応募で、シリーズごとあるいは地域ごとに「標準的な設備」が異なる場合は、「視点1-2（設備）」シートを必要なだけコピーし、それぞれの設備仕様を記入して下さい。
なお、判定プログラムの計算は、実際の建物でなく仮想の建物（省エネルギー基準の標準モデル。q値等を算出したモデルと同じ建物です）を想定して行います。そのため、判定プログラムの入力欄のうち以下の条件については固定条件としますのでご注意下さい。
◆「基本情報」について
・床面積は、判定プログラムのデフォルト値（主たる居室29.81、その他の居室51.34、合計120.08）を変えずに計算して下さい。 ・年間日射地域区分は、「A3区分（年間の日射量が中程度の地域）」を選択して下さい。
◆「暖冷房」について
・q値、mC値、mH値は、「視点1-1（q値等）」シートの結果を入力して下さい。 ・「通風の利用」では、「通風を利用しない」を選択して下さい。通風を利用するための工夫を行っている場合は、その内容を「視点2」シート（建築的手法による省エネルギー）に記載して下さい。 ・「蓄熱の利用」では、「利用しない」を選択して下さい。蓄熱を利用するための工夫を行っている場合は、その内容を「視点2」シート（建築的手法による省エネルギー）に記載して下さい。 ・ルームエア―コンディショナーを選択した場合で、かつエネルギー消費効率の区分を入力する場合、暖房設備の入力であってもエネルギー消費効率は「冷房」の性能から求めますのでご注意ください（詳細は省エネルギー基準の解説書等をご覧下さい）。
◆「換気」について
・「比消費電力」を入力して計算する場合、計算方法について省エネルギー基準の解説書等の内容をご理解いただいたうえで数値を算定して下さい。 ・換気回数は、「0.5回」を選択して下さい。
◆「給湯」について
・「太陽熱利用給湯設備」を採用する場合、 （1）集熱部総面積は実際に導入された物件の平均値を入力して下さい。ただし、33m2を上限とします（モデル建物の南面屋根面積）。 （2）集熱部の設置方位角は「真南から東および西へ15度未満」、設置傾斜角は「30度」を選択して下さい。
◆「太陽光発電」「コージェネレーション」について
・「太陽光発電」を採用する場合、 （1）「方位の異なるパネル」は「1面」として下さい。 （2）「太陽電池アレイのシステム容量」は実際に導入された物件の平均値を入力して下さい。ただし、6.0kWを上限とします。 （3）パネル設置方位角は「真南から東および西へ15度未満」、設置傾斜角は「30度」を選択して下さい。

## 視点1-2（設備）
■視点1-2（設備の省エネルギー性能） |  |  |  | Ver.1.0
※このシートは設備仕様1パターンにつき1シートです。地域に応じて設備を変えている場合など、複数の設備仕様で応募される場合は、シートをコピーしてそれぞれ記入して下さい。
シリーズ名
応募地域のうち、以下に記載した設備仕様を採用する地域
◆暖房設備・冷房設備
採用する暖房・冷房設備機器について、メーカー・型番・性能等を記入して下さい。採用していない設備の欄は記入する必要はありません。また、性能等が不明な場合は「不明」と記入して下さい。
| 「ダクト式セントラル空調機を用いて住宅全体を暖房する」を選択した場合 | セントラル空調機 | メーカー・製品型番
| 「「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機器または放熱器を設置する」を選択した場合 | （１）主たる居室の暖房設備
|  | 「ルームエアコンディショナー」を選択した 場合 | メーカー・製品型番
定格冷房能力[kW]
定格冷房消費電力[kW]
定格冷房エネルギー消費効率
|  | 「パネルラジエータ―」・「ファンコンベクタ―」の場合 | メーカー・製品型番
|  | 「温水床暖房」を選択した場合 | メーカー・製品型番
敷設率[%]
上面放熱率[%]
|  | その他の暖房設備を選択した場合 | 暖房方式
メーカー・製品型番
（２）その他の居室の暖房設備
|  | 「ルームエアコンディショナー」を選択した 場合 | メーカー・製品型番
定格冷房能力[kW]
定格冷房消費電力[kW]
定格冷房エネルギー消費効率
|  | 「パネルラジエータ―」・「ファンコンベクタ―」の場合 | メーカー・製品型番
|  | 「温水床暖房」を選択した場合 | メーカー・製品型番
敷設率[%]
上面放熱率[%]
|  | その他の暖房設備を選択した場合 | 暖房方式
メーカー・製品型番
（３）温水式暖房を設置する場合の熱源機（コージェネレーションの場合はここに記入する必要はありません）
|  | 「石油」「ガス従来型」「ガス潜熱回収型」の場合 | メーカー・製品型番
定格能力におけるエネルギー消費効率[%]
|  | 「電気ヒートポンプ式」「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型」を選択した場合 | メーカー・製品型番
（４）主たる居室の冷房設備
|  | 「ルームエアコンディショナー」を選択した場合 （※（１）のエアコンと同一の場合は空欄でかまいません） | メーカー・製品型番
定格冷房能力[kW]
定格冷房消費電力[kW]
定格冷房エネルギー消費効率
|  | その他の冷房設備を選択した場合 | 冷房方式
メーカー・製品型番
（５）その他の居室の冷房設備
|  | 「ルームエアコンディショナー」を選択した場合 （※（１）のエアコンと同一の場合は空欄でかまいません） | メーカー・製品型番
定格冷房能力[kW]
定格冷房消費電力[kW]
定格冷房エネルギー消費効率
|  | その他の冷房設備を選択した場合 | 冷房方式
メーカー・製品型番
◆換気設備
採用する換気設備について、メーカー・型番・性能等を記入して下さい。性能等が不明の場合は「不明」と記入して下さい。
| 「ダクト式」換気設備を選択した場合 | 送風機のメーカー・製品型番
ダクト内径（最も径の小さい部分）[mm]
比消費電力を入力した場合、 比消費電力を求めた計算式
| 「壁付け式」換気設備を選択した場合 | 送風機のメーカー・製品型番
比消費電力を入力した場合、 比消費電力を求めた計算式
| 「熱交換型換気を採用する」を選択した場合 | 有効換気量率[%]
温度交換効率[%]
補正温度交換効率[%]
◆給湯設備
採用する給湯・節湯設備について、メーカー・型番・性能等を記入して下さい。性能等が不明の場合は「不明」と記入して下さい。
（１）給湯熱源機（コージェネレーションの場合はここに記入する必要はありません）
| 「ガス給湯機」「石油給湯機」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
JIS効率[%]
| 「電気ヒートポンプ給湯機」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
JIS効率[無単位]
| 「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
| その他の給湯設備機器を選択した場合 |  | 給湯方式
メーカー・製品型番
（２）水栓・浴槽
| 「台所水栓」の「手元止水機能」「水優先吐水機能」 いずれかで「採用する」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
| 「浴室シャワー水栓」の「手元止水機能」「小流量吐水機能」いずれかで「採用する」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
| 「洗面水栓」の「水優先吐水機能」で 「採用する」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
| 「浴槽の保温措置」で 「高断熱浴槽を使用する」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
（３）太陽熱給湯
| 「太陽熱利用給湯設備」で「採用する」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
集熱効率[%]
◆照明設備
この資料に記入する内容はありません。
◆太陽光発電設備・コージェネレーション
採用する太陽光発電設備またはコージェネレーションについて、メーカー・型番を記入して下さい。
| 「太陽光発電を採用する」を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
| 「コージェネレーション」で「なし」以外を選択した場合 |  | メーカー・製品型番
◆その他（追記事項等がある場合は下欄にご記入ください）

## 視点2
■視点2（多様な省エネルギー手法の導入） |  |  | Ver.1.0
※このシートは住宅シリーズ1つにつき1シートです。複数シリーズで応募される場合は、シートをコピーしてシリーズごとに記入して下さい。
シリーズ名
◆省エネルギー仕様・設備、再生可能エネルギー利用について
本住宅シリーズにおいて、「住宅の省エネルギー基準」で定量的に評価できない仕様や設備機器、再生可能エネルギー利用設備等を標準で採用している場合、その仕様や設備等の概要および効果等を2ページ以内で記載して下さい（形式は自由です）。適宜、資料等の画像を貼付して下さい。
◆建築的手法による省エネルギーについて
本住宅シリーズにおいて、設備機器によらず設計の工夫など建築的手法で省エネルギーを図っている場合、その手法の概要・効果等を2ページ以内で記載して下さい（形式は自由です）。適宜、資料等の画像を貼付して下さい。
◆仕様および設備の標準化について
本住宅シリーズにおいて、視点1-1・視点1-2および視点2に記入した断熱仕様、設備機器、設計手法などが「標準的なもの」であることがパンフレット等に明記されている場合、当該部分の画像等をこのページに貼付して下さい。
◆気密性の担保
本住宅シリーズにおいて気密測定を実施している場合、下欄に数値を記入して下さい。
販売戸数（H24～H26合計、見込み分は除く）
そのうち、測定を実施した棟数
相当隙間面積の平均値（概算）[cm2/m2]
◆性能表示・長期優良住宅制度等の利用
本住宅シリーズにおいて省エネルギー関連の認定等を取得している場合、下欄に数値を記入して下さい。
販売戸数（H24～H26合計、見込み分は除く）
性能表示（省エネルギー対策等級Ⅳ）取得件数
長期優良住宅認定取得件数
低炭素住宅認定取得件数

## 視点3
■視点3（省エネルギー住宅普及への取り組み） | [11 empty] | Ver.1.0
※このシートは応募企業1社につき1シートです。複数シリーズで応募される場合も、このシート内に記入して下さい。
貴社名
◆各住宅シリーズの販売戸数
各地域区分（応募していない地域を含む）における、各住宅シリーズの販売戸数およびを企業としての全販売戸数を記入して下さい。概算でかまいません。同じシリーズの異なる仕様で応募している場合（高断熱仕様と一般仕様など）は、仕様ごとに戸数を記入して下さい。
住宅シリーズ1 シリーズ名：
|  | 年度 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | 計
|  | 平成24年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成25年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成26年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成26年度（今後見込み） | [8 empty] | 0
住宅シリーズ2 シリーズ名：
|  | 年度 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | 計
|  | 平成24年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成25年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成26年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成26年度（今後見込み） | [8 empty] | 0
住宅シリーズ3 シリーズ名：
|  | 年度 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | 計
|  | 平成24年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成25年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成26年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成26年度（今後見込み） | [8 empty] | 0
全販売戸数合計（応募していないシリーズを含む） | bar: 1地域 to 3地域
|  | 年度 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | 計
|  | 平成24年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成25年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成26年度（実数） | [8 empty] | 0
|  | 平成26年度（今後見込み） | [8 empty] | 0
◆太陽熱利用・太陽光発電等の搭載戸数
各住宅シリーズにおいて「太陽熱利用給湯設備」「太陽光発電設備」「コージェネレーション設備」を標準的な設備とした場合、それぞれ実際に搭載された戸数を記入して下さい（引き渡し時点で搭載されていたものに限ります）。
|  |  | 太陽熱利用給湯設備 |  |  | 太陽光発電設備 |  |  | コージェネレーション設備
住宅シリーズ1
住宅シリーズ2
住宅シリーズ3
平成24年度～26年度の合計（見込み分は除く）を記入して下さい
◆表彰等
各住宅シリーズで、過去に省エネルギー関係の表彰・受賞・認定等の履歴がある場合はその内容を記載して下さい。 ※過去の本事業（ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー、およびハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック）を記載する必要はありません。
表彰等の制度・年度等
住宅シリーズ1
住宅シリーズ2
住宅シリーズ3
◆標準価格
・省エネルギー基準の標準モデル（2階建て、120m2）を、判定プログラムおよび視点1に記入した「標準的な仕様・設備」で建設する場合の工事費（概算）を、住宅シリーズごとに記入して下さい（複数仕様で応募された場合は仕様ごと）。なお、設備機器等の価格には各種補助金を考慮しない金額を記入して下さい。 ・判定プログラムで「設置しない」を選択した設備機器や、視点1・2と直接関係しない項目（地盤、バルコニー・ポーチ、外構、上下水・雨水・ガス配管、各種オプション、確認申請・登記等）を計上する必要はありません。 ・下表は一例です。応募各社の算定方法に沿った単位や書式に改変していただいてかまいません（ただし、本体工事と各種設備は個別に計上して下さい）。見積書の画像等、編集できない形式での送付はご遠慮下さい。。
住宅シリーズ1 シリーズ名：
|  | 項目・内訳 | 2地域: 単価; 5地域: 数量; 7地域: 金額 | 備考
|  | 建物本体（断熱を含む） | 4地域: 円/坪; 5地域: 36.3; 6地域: 坪; 7地域: 0
|  | 暖冷房設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 居室は4室（LD、寝室、子供室1、子供室2）あるものとします
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 換気設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 住宅規模に応じて適正な個数で算定して下さい
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 給湯設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 太陽熱利用設備を含みます
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 照明設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 住宅規模に応じて適正な個数で算定して下さい
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 太陽光発電設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | コージェネレーション | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0
[8 empty] | 合計 | 0
住宅シリーズ2 シリーズ名：
|  | 項目・内訳 | 2地域: 単価; 5地域: 数量; 7地域: 金額 | 備考
|  | 建物本体（断熱を含む） | 4地域: 円/坪; 5地域: 36.3; 6地域: 坪; 7地域: 0
|  | 暖冷房設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 居室は4室（LD、寝室、子供室1、子供室2）あるものとします
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 換気設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 住宅規模に応じて適正な個数で算定して下さい
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 給湯設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 太陽熱利用設備を含みます
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 照明設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 住宅規模に応じて適正な個数で算定して下さい
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 太陽光発電設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | コージェネレーション | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0
[8 empty] | 合計 | 0
住宅シリーズ3 シリーズ名：
|  | 項目・内訳 | 2地域: 単価; 5地域: 数量; 7地域: 金額 | 備考
|  | 建物本体（断熱を含む） | 4地域: 円/坪; 5地域: 36.3; 6地域: 坪; 7地域: 0
|  | 暖冷房設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 居室は4室（LD、寝室、子供室1、子供室2）あるものとします
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 換気設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 住宅規模に応じて適正な個数で算定して下さい
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 給湯設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 太陽熱利用設備を含みます
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 照明設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0 | 住宅規模に応じて適正な個数で算定して下さい
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | 太陽光発電設備 | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
[6 empty] | 円/台 |  | 台 | 0
|  | コージェネレーション | 4地域: 円/台; 6地域: 台; 7地域: 0
[8 empty] | 合計 | 0
◆各種補助金
各住宅シリーズにおいて、断熱材や設備機器の導入時に補助・助成を受けるものがある場合、その断熱材・設備機器等、補助金名および金額等を記入して下さい。補助金名・金額等は2014年10日1日現在のものとします。
| 設備機器名 |  | 1地域: 補助金名; 6地域: 金額・補助率等
※金額・補助率等の欄には、単位（円、円/kW、%など）も明記して下さい
◆情報発信・その他の取り組み
・省エネルギー関連の情報発信、その他の取り組みを行っている場合は、その内容を以下に記入して下さい（形式は自由ですが、4ページ以内とします）。適宜、写真や資料等の画像を添付して下さい。

## 方位係数 (hidden)
暖房期方位係数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ：地域
北 | 1 | 0.26 | 0.263 | 0.284 | 0.256 | 0.238 | 0.261 | 0.227 | 0
北東 | 1 | 0.333 | 0.341 | 0.348 | 0.33 | 0.31 | 0.325 | 0.281 | 0
東 | 1 | 0.564 | 0.554 | 0.54 | 0.531 | 0.568 | 0.579 | 0.543 | 0
南東 | 1 | 0.823 | 0.766 | 0.751 | 0.724 | 0.846 | 0.833 | 0.843 | 0
南 | 1 | 0.935 | 0.856 | 0.851 | 0.815 | 0.983 | 0.936 | 1.023 | 0
南西 | 1 | 0.79 | 0.753 | 0.65 | 0.723 | 0.815 | 0.763 | 0.848 | 0
西 | 1 | 0.535 | 0.544 | 0.542 | 0.527 | 0.538 | 0.523 | 0.548 | 0
北西 | 1 | 0.325 | 0.341 | 0.351 | 0.326 | 0.297 | 0.317 | 0.284 | 0
上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
冷房期方位係数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ：地域
北 | 1 | 0.329 | 0.341 | 0.335 | 0.322 | 0.373 | 0.341 | 0.307 | 0.325
北東 | 1 | 0.43 | 0.412 | 0.39 | 0.426 | 0.437 | 0.431 | 0.415 | 0.414
東 | 1 | 0.545 | 0.503 | 0.468 | 0.518 | 0.5 | 0.512 | 0.509 | 0.515
南東 | 1 | 0.56 | 0.527 | 0.487 | 0.508 | 0.5 | 0.498 | 0.49 | 0.528
南 | 1 | 0.502 | 0.507 | 0.476 | 0.437 | 0.472 | 0.434 | 0.412 | 0.48
南西 | 1 | 0.526 | 0.548 | 0.55 | 0.481 | 0.52 | 0.491 | 0.479 | 0.517
西 | 1 | 0.508 | 0.529 | 0.553 | 0.481 | 0.518 | 0.504 | 0.495 | 0.505
北西 | 1 | 0.411 | 0.428 | 0.447 | 0.401 | 0.442 | 0.427 | 0.406 | 0.411
上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1