## 記入要領
ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 2024 資料②：記入要領 |  |  |  | Ver.1.1
UA値等の計算は、断熱仕様は「応募シリーズの標準的な断熱仕様」とし、住宅の外皮面積等は「モデル建物の面積」を使用します（面積は「UA値等」シートにあらかじめ入力されています）。各応募者が実際に建設した住宅の面積は使用しませんのでご注意下さい。
Excelファイルのまま提出して下さい。PDFファイルなどに変換しないで下さい
■ファイル名・ファイル数など
・応募する住宅シリーズ1つにつき、このファイルを1つ作成して提出して下さい。
・ファイル名は 2024_02 で始まるものとして下さい。
・複数のシリーズで応募する場合は、ファイルを必要なだけコピーし、ファイル名の2024_02以降をシリーズ名がわかるものとして下さい。
・複数のシリーズで応募する場合でも、断熱仕様等に違いが無い場合は、このファイルは1つでかまいません。
エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）は例年10月1日前後にバージョンアップが行われるため、この資料も修正を行う可能性があります。10月5日頃を目途に、再度この資料をダウンロードして最新版を使用して下さい。
■「U値」シート
・「U値」シートには、住宅シリーズの標準的な断熱仕様を入力し、各部位のU値(熱貫流率)を算出して下さい。 ・複数の地域区分で応募する場合で、断熱仕様が地域により異なる場合は、「U値」シートを適宜コピーして断熱仕様の数だけ作成・入力して下さい。 ※複数の地域区分で応募する場合でも、断熱仕様が同じ場合は、「U値」シートは1つだけ入力して下さい。
■「UA値等」シート
・「UA値等」シートには、U値シートで算出した各部位のU値、および標準的な開口部のU値等を入力し、モデル建物におけるUA値（外皮平均熱貫流率）、ηAC値（冷房期平均日射熱取得率）、ηAH値（暖房期平均日射熱取得率）などを算出して下さい。 ・複数の地域区分で応募する場合は、「UA値等」シートをコピーして、応募する地域区分の数だけ作成・入力して下さい。 ※同一の断熱仕様だとしても「UA値等」シートは地域区分の数だけ必要です（面積・方位係数等が異なるため）。
例えば、応募する地域が1～7地域で、断熱仕様が1～3地域用と4～7地域用で異なる場合、 「U値」シート・・・・1～3地域用と4～7地域用の計2シートが必要です 「UA値等」シート・・・1地域用、2地域用、・・・、7地域用の計7シートが必要です
■他のソフト等による計算結果の提出
・他のソフト等で作成した資料で同等の内容のものがあれば、そちらの提出でもかまいません。ただし、以下の条件を満たすものに限ります。
・ExcelまたはPDFファイルで出力されていること（ファイル名は 2024_02 で始まるものとして下さい）。
・UA値等の計算に用いる各部位・各方位の建物外皮面積が、このファイルに記載されている値に等しいこと（面積は1～3地域と4～8地域、および断熱部位（屋根/天井、床/基礎）により異なる点にご注意ください）
・断熱境界となる部位のU値が過不足なく表記されていること （UA値計算に使用しない断熱仕様や、断熱境界ではない部位（2階床、1階天井など）の仕様は記載しないで下さい。）
・U値の計算過程の数値（材料名、熱伝導率、材料厚、熱橋面積比、表面熱伝達率等、および基礎については適用した計算式を含む）が表記されていること
・UA値等の計算過程の数値（部位ごとの面積、方位係数、温度差係数等）が表記されていること
・数値の有効桁数に不足がないこと
■RC造・鉄骨造の場合
RC造および鉄骨造の住宅シリーズで応募される場合、線熱貫流率を考慮する必要があるため、このファイルでは計算できません。その場合の提出資料は事務局にお問い合わせ下さい。
■セルの表示色
・シートの各セルは、以下のルールで着色されています。
通常の入力セルです。数値や文字を入力して下さい。
プルダウンから該当するものを選択して下さい。連動して他のセルの色が変わる箇所があります。
数式や固定の数値等が埋め込まれています。編集する必要がある場合を除き、入力しないで下さい。
|  | 3.1415 | （赤枠囲み・赤太字）他のシート・ファイル等へ数値を転記する必要があることを示しています。
■注意事項・お問い合わせ
各シートの右側印刷範囲外に「入力上の注意事項」を記載しています。確認のうえ入力して下さい。 不明な点は info@house-of-the-year.com にお問い合わせ下さい。

## U値
ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 2024資料②：U値 | [9 empty] | Ver.1.1 |  | 入力上の注意事項
▲
| シリーズ名 | [10 empty] | シリーズ名を入力して下さい
| 応募する地域のうち、このシートの断熱仕様を適用する地域 |  |  | 1地域： |  | 2地域： |  | 3地域： |  | 4地域： | ▲ | このシートの内容を適用する地域を「適用する」として下さい
|  |  |  | 5地域： |  | 6地域： |  | 7地域： |  | 8地域：
複数地域で応募する場合で、地域ごとに断熱仕様が異なる場合は、このシートをコピーして断熱仕様の数だけシートを作成・入力して下さい。
U値は原則として「面積比率法」で計算し、熱橋比率は部位ごとの一般的な値に従って下さい（付録シート表3～表6参照）。
|  | ◆記入例（外壁） |  |  |  |  | 断面1 （一般部） | 断面2 （熱橋部） | 断面3 | 断面4
[6 empty] | 面積比率 | 0.83 | 0.17 |  |  | ▲
|  | 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ [W/mK] | 厚さd [mm] | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R |  | 表面熱伝達抵抗は部位ごとの一般的な値に従って下さい（付録シート表2参照）。各種材料の一般的な熱物性値は付録シート表1を参照して下さい。
|  | 外気側表面熱伝達抵抗（通気層） |  |  |  |  | 0.11 | 0.11 |  |  | ▲
|  | 合板 |  |  | 0.16 | 12 | 0.075 | 0.075 |  |  | ▲ | 熱抵抗Rのセルは、数式または数値を入力して下さい。 （一般材料）熱抵抗R=材料厚さ[mm]÷1000÷熱伝導率[W/mK] （面材で密閉された中空層）熱抵抗R=0.09 当該材料が存在しない欄は空白として下さい（左の例では罫線を引いています）。
|  | 住宅用グラスウール16K |  |  | 0.045 | 100 | 2.2222
|  | 天然木材 |  |  | 0.12 | 100 |  | 0.83333
|  | せっこうボード |  |  | 0.22 | 12.5 | 0.056818 | 0.056818
|  | 室内側表面熱伝達抵抗 |  |  |  |  | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 熱抵抗小計、熱貫流率、平均熱貫流率のセルは数式が入力されています。特に必要な場合を除き編集しないで下さい。材料の行数が不足する場合は行を挿入してかまいませんが、熱抵抗の合計範囲に誤りがないか確認して下さい。
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 2.574 | 1.1852 | 0 | 0 | ▲
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0.38849 | 0.84377 | 0 | 0
|  |  |  | U値（熱貫流率）[W/m2K] |  |  | 0.46589 |  |  |  | ▲ | 赤太枠のセルは他のシート・ファイル等に転記する値です。
|  | ◆外壁 |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
|  | 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ [W/mK] | 厚さd [mm] | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
[11 empty] | ▲ | 木造における外張断熱または付加断熱の場合で、下地材などにより断熱材を貫通する熱橋部を有する場合は、当該断熱材の熱抵抗に低減率（0.9）を乗じて計算して下さい。
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U値を「UA値等」シートの「U値（外壁）」、および資料①の「シリーズ概要」の「U値（外壁）」に転記して下さい。
|  |  |  | U値（熱貫流率）[W/m2K] |  |  | 0 | （UA値等シートおよび応募資料①に転記） |  |  | ▲
|  | ◆天井または屋根（いずれか断熱境界となる部位） |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4 | ▲ | 天井または屋根で、断熱境界となる方の部位について入力して下さい
面積比率
|  | 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ [W/mK] | 厚さd [mm] | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
[11 empty] | ▲ | 木造における外張断熱または付加断熱の場合で、下地材などにより断熱材を貫通する熱橋部を有する場合は、当該断熱材の熱抵抗に低減率（0.9）を乗じて計算して下さい。
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 平均熱貫流率を「UA値等」シートの「屋根のU値」または「天井のU値」、および資料①の「シリーズ概要」の「U値（屋根または天井）」に転記して下さい。
|  |  |  | U値（熱貫流率）[W/m2K] |  |  | 0 | （UA値等シートおよび応募資料①に転記） |  |  | ▲
|  | ◆床（床断熱の場合） |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4 | ▲ | 1階床が断熱境界である場合に入力して下さい。1階全体が基礎断熱の場合は入力する必要はありません。
面積比率
|  | 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ [W/mK] | 厚さd [mm] | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 平均熱貫流率を「UA値等」シートの「床のU値」、および資料①の「シリーズ概要」の「U値（床）またはUF（基礎）」に転記して下さい
|  |  |  | U値（熱貫流率）[W/m2K] |  |  | 0 | （UA値等シートおよび応募資料①に転記） |  |  | ▲
|  | ◆基礎壁 |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4 | ▲ | 床断熱・基礎断熱のいずれの場合も、基礎壁（立ち上がり）部分について入力して下さい。
面積比率
|  | 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ [W/mK] | 厚さd [mm] | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 平均熱貫流率を「UA値等」シートの「基礎壁のU値」に転記して下さい
|  |  |  | U値（熱貫流率）[W/m2K] |  |  | 0 | （UA値等シートに転記） |  |  | ▲
|  | ◆（予備） |  |  |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4 | ▲ | 同一部位で異なる仕様を採用する場合などで入力欄が不足する場合に、どの部位の仕様か明記したうえで使用して下さい。 予備欄がさらに必要な場合は、適宜コピー・ペーストして入力して下さい。
|  | 適用部位： | （どの部位の断熱仕様か記入して下さい） |  |  | 面積比率
|  | 材料名・表面熱抵抗 |  |  | 熱伝導率λ [W/mK] | 厚さd [mm] | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R | 熱抵抗R
|  |  |  | 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 平均熱貫流率を「UA値等」シートの該当する部位の欄に転記して下さい
|  |  |  | U値（熱貫流率）[W/m2K] |  |  | 0 |  |  |  | ▲

## UA値等
ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 2024 資料②：UA値等 | [12 empty] | Ver.1.1 |  |  | 入力上の注意事項
| シリーズ名 | [14 empty] | ・必ず地域区分、上部断熱位置、下部断熱位置を選択して下さい。連動して以下の表の入力欄・数値等が自動的に変化します（#VALUE!, #N/Aなどのエラー値も解消されます） ・「UA値等」シートは、一つのシートで一つの地域区分のみ計算できます。複数の地域区分で応募する場合は、必要なだけシートをコピーして下さい。
| 地域区分（選択） |  | （選択して下さい） |  | 上部断熱位置（選択） |  |  | （選択して下さい） |  | 下部断熱位置（選択） |  |  | （選択して下さい） |  | ▲
※複数地域区分で応募する場合は、シートをコピーして地域区分の数だけこのシートを作成・入力して下さい。地域ごとに方位係数等が異なるため、一つのシートでは一つの地域のみ計算できます。
◆外壁
|  | 部位 |  | 方位 | 面積A [m2] | U値 [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 ηH , ηC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 AηHνH | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 AηCνC
|  | 外壁（1階） |  | 南 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | ▲ | ・外壁のU値を「U値」シートから転記して下さい。階間ふところのU値も、通常は同じ値でかまいません。 ・各方位の面積は変更できません（モデル建物の外壁面積があらかじめ入力してあります）。他の部位も同様です。
|  | 外壁（1階） |  | 西 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（1階） |  | 北 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（1階） |  | 東 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（階間ふところ） |  | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（階間ふところ） |  | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（階間ふところ） |  | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（階間ふところ） |  | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（2階） |  | 南 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（2階） |  | 西 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（2階） |  | 北 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（2階） |  | 東 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 面積合計A1= |  | #VALUE! |  | q1= | #VALUE! |  | mH1= | #N/A | mC1= | #N/A
※一般部位における日よけ効果係数は1.0として計算しています。
◆床断熱の場合の床・基礎壁・土間外周部（※下部断熱位置=床断熱の場合に記入して下さい）
|  | 部位（床・基礎壁） |  | 方位 | 面積A [m2] | U値 [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 ηH , ηC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 AηHνH | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 AηCνC
|  | 1階床（玄関と浴室を除く） |  |  | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ▲ | 床断熱の場合に、床および基礎壁のU値を「U値」シートから転記して下さい。
|  | 基礎壁（玄関、外気側※1） |  | 西 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 基礎壁（玄関、外気側※2） |  | 北 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 基礎壁（玄関、床下側※3） |  |  | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 基礎壁（浴室、外気側※4） |  | 西 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 基礎壁（浴室、外気側※5） |  | 北 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 基礎壁（浴室、床下側※6） |  |  | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 面積合計A2= |  | 0 |  | q2= | 0 |  | mH2= | #N/A | mC2= | #N/A
|  | 部位（土間外周） |  |  | 周長L [m] | 線熱貫流率Ψ[W/mK] | 温度差 係数H | LΨH
|  | 土間外周（玄関、外気側※1,2） |  |  | 0 | 0.99 | 1 | 0 | [6 empty] | ▲ | 土間外周部のΨ値は一般的な値（0.99）が入力されています。省エネルギー基準技術資料（https://www.kenken.go.jp/becc/house.html）第三章・第三節（熱貫流率及び線熱貫流率）の表16a・表16bを用い、実際の仕様における数値を入力してもかまいません。
|  | 土間外周（玄関、床下側※3） |  |  | 0 | 0.99 | 0.7 | 0
|  | 土間外周（浴室、外気側※4,5） |  |  | 0 | 0.99 | 1 | 0
|  | 土間外周（浴室、床下側※6） |  |  | 0 | 0.99 | 0.7 | 0
|  | ※1～※6の示す位置は右図を参照して下さい。 |  |  |  |  | q3= | 0
※A2は1階床・基礎壁・土間面積の和としています。
◆基礎断熱の場合の基礎壁・土間外周部（※下部断熱位置=基礎断熱の場合に記入して下さい）
|  | 部位（基礎壁） |  |  | 面積A [m2] | U値 [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 ηH , ηC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 AηHνH | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 AηCνC
|  | 基礎壁 |  | 南 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | ▲ | 基礎断熱の場合に、基礎壁のU値を「U値」シートから転記して下さい。
|  | 基礎壁 |  | 西 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 基礎壁 |  | 北 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 基礎壁 |  | 東 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 面積合計A3= |  | 0 |  | q2= | 0 |  | mH2= | #N/A | mC2= | #N/A
|  | 部位（土間外周） |  |  | 周長L [m] | 線熱貫流率Ψ[W/mK] | 温度差 係数H | LΨH | [7 empty] | 土間外周部のΨ値は一般的な値（0.99）が入力されています。省エネルギー基準技術資料（https://www.kenken.go.jp/becc/house.html）第三章・第三節（熱貫流率及び線熱貫流率）の表16a・表16bを用い、実際の仕様における数値を入力してもかまいません。
|  | 土間外周（建物全体） |  |  | 0 | 0.99 | 1 | 0 | [6 empty] | ▲
|  | ※A3は基礎壁・土間面積の和としています。 |  |  |  |  | q3= | 0
◆天井断熱の場合の天井（※上部断熱位置=天井断熱の場合に記入して下さい）
|  | 部位 |  |  | 面積A [m2] | U値 [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 ηH, ηC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 AηHνH | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 AηCνC
|  | 天井（1階、下屋部分） |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | ▲ | 天井断熱の場合にU値を転記して下さい。
|  | 天井（2階全体） |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 面積合計A4= |  | 0 |  | q4= | 0 |  | mH4= | 0 | mC4= | 0
◆屋根断熱の場合の屋根および妻壁（※上部断熱位置=屋根断熱の場合に記入して下さい）
|  | 部位 |  | 方位 | 面積A [m2] | U値 [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 ηH, ηC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 AηHνH | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 AηCνC
|  | 屋根 |  | 上 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | ▲ | ・屋根断熱の場合に、屋根および外壁のU値を転記して下さい。 ・方位が「上」となっている行は屋根、「東西南北」となっている行は外壁（妻壁）です。屋根のU値を一律で転記しないようにご注意下さい。 （※モデル建物は切妻屋根を想定しています）
|  | 屋根（下屋（北）） |  | 上 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 屋根（下屋（西）） |  | 上 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（小屋妻壁） |  | 東 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（小屋妻壁） |  | 西 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（下屋（北）妻壁） |  | 東 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（下屋（北）妻壁） |  | 西 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（下屋（西）妻壁） |  | 南 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 外壁（下屋（西）妻壁） |  | 北 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 面積合計A5= |  | 0 |  | q5= | 0 |  | mH5= | #N/A | mC5= | #N/A
◆玄関ドア・勝手口ドア
|  | 室名 | 方位 | 面積A [m2] | U値 [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 垂直面 日射熱 取得率 ηd | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηd | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηd
|  | 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ▲ | ドアのU値を、メーカー仕様書・カタログ値などに基づき入力して下さい。
|  | 台所（勝手口） | 北 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 面積合計A7= |  | #VALUE! |  | q7= | #VALUE! |  | mH7= | #N/A | mC7= | #N/A
◆窓
|  | 室名 | 方位 | 面積A [m2] | U値 [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 垂直面 日射熱 取得率 ηd | 暖房期 取得日射 補正係数 fH | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηdfH | 冷房期 取得日射 補正係数 fC | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηdfC
|  | 和室 | 南 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A | ▲ | 窓のU値およびηd値を、付録シート表7～表10またはメーカー仕様書・カタログ値などに基づき入力して下さい。 また、81行目（LD（南））の窓のU値およびη値を、資料①の「シリーズ概要」の「U値（窓）」および「ηd値（窓）」にも転記して下さい。
|  | LD | 南 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | LD | 南 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 台所 | 東 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 浴室 | 西 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | トイレ | 北 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 洗面室 | 北 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | ホール | 北 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A |  | ηd値に和障子・外付けブラインドの効果を含める場合は、引き渡し時点において設置されていることがわかる資料を「実物件図面・写真」として添付して下さい。
|  | クローゼット（4地域以南） | 西 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 寝室 | 西 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 寝室 | 南 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 子供室1 | 南 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 子供室2 | 南 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 子供室2 | 東 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 2Fホール | 北 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | トイレ | 北 | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | 0.51 | #N/A | #N/A | 0.93 | #N/A | #N/A
|  | 面積合計A6= |  | #VALUE! |  | q6= | #VALUE! |  |  | mH6= | #N/A |  | mC6= | #N/A
※開口部における日よけ効果係数は1.0として計算しています。
※取得日射熱補正係数の算定方法は、「地域の区分、方位及び日よけの形状に依らず定められた値を用いる方法」を採用しています。
■集計
|  | 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
|  | 外壁 |  |  | A1 | #VALUE! | q1 | #VALUE! | mC1 | #N/A | mH1 | #N/A
|  | 基礎壁・土間外周 |  |  | A3 | 0 | q2+q3 | 0 | mC2 | #N/A | mH2 | #N/A
|  | 屋根・妻壁 |  |  | A5 | 0 | q5 | 0 | mc5 | #N/A | mH5 | #N/A |  |  |  | 算出された外皮面積合計、UA、ηAH、ηACを「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」に入力して下さい。 また、資料①の「シリーズ概要」の「UA値（住宅全体）」「ηAH値（住宅全体）」および「ηAC値（住宅全体）」にも転記して下さい。
|  | 窓 |  |  | A6 | #VALUE! | q6 | #VALUE! | mC6 | #N/A | mH6 | #N/A
|  | ドア |  |  | A7 | #VALUE! | q7 | #VALUE! | mC7 | #N/A | mH7 | #N/A
[7 empty] | q | #VALUE! | mC | #N/A | mH | #N/A
|  | 右の数値をエネルギー消費性能計算プログラムに入力して下さい |  | 外皮面積の 合計 |  | #VALUE! | UA | #VALUE! | ηAC | #N/A | ηAH | #N/A | （資料①にも転記） |  | ▲
Error：地域区分（D4セル）が選択されていません | [14 empty] | ▲ | 入力値等に矛盾がある場合にメッセージが表示されます
（参考）省エネ基準のモデル建物は以下の建物です。 (C)建築環境・省エネルギー機構
|  | Error | Error：地域区分（D4セル）が選択されていません
|  | Error | Error：上部断熱位置（I4セル）が選択されていません
|  | Error | Error：下部断熱位置（N4セル）が選択されていません
|  | Error | Error：外壁U値（G8～G19セル）に空欄があります
Error：床U値（G25セル）が空欄です
Error：床断熱の場合の基礎ψ値（G26～G29セル）に空欄があります
Error：基礎ψ値（G34セル）が空欄です
Error：天井U値（G39～G40セル）に空欄があります
Error：屋根U値（G45～G47セル）に空欄があります
Error：屋根断熱の場合の外壁（妻壁）U値（G49～G54セル）に空欄があります
Error：窓U値（F66～F82セル）に空欄があります
Error：窓U値（F66～F82セル）に空欄があります
Error：窓ηd値（I66～I82セル）に空欄があります
Error：窓ηd値（I66～I82セル）に空欄があります
|  | Error | Error：ドアU値（F59～F60セル）に空欄があります

## 付録
ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 2024 資料②：付録 | [9 empty] | Ver.1.1
◆表1：熱伝導率(※1)
| 分類 | 材料名称 |  | 熱伝導率 [W/mK] | 分類 | 材料名称 |  |  |  | 熱伝導率 [W/mK]
| 金属 | 鋼 |  | 55 | 床材 | 稲わら畳床 |  |  |  | 0.07
|  | アルミニウム |  | 210 |  | ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 |  |  |  | 0.054
|  | 銅 |  | 370 |  | タタミボードサンドイッチ稲わら畳床 |  |  |  | 0.063
|  | ステンレス鋼 |  | 15 |  | 建材畳床（Ⅰ形） |  |  |  | 0.062
| 岩石・土壌 | 岩石 |  | 3.1 |  | 建材畳床（Ⅱ形） |  |  |  | 0.053
|  | 土壌 |  | 1 |  | 建材畳床（Ⅲ形） |  |  |  | 0.052
| コンクリート系 材料 | コンクリート |  | 1.6 |  | 建材畳床（K、N形） |  |  |  | 0.05
|  | 軽量コンクリート（軽量１種） |  | 0.8 | グラスウール 断熱材 | グラスウール断熱材 10K相当 |  |  |  | 0.05
|  | 軽量コンクリート（軽量２種） |  | 0.5 |  | グラスウール断熱材 16K相当 |  |  |  | 0.045
|  | 軽量気泡コンクリート（ALCパネル） |  | 0.19 |  | グラスウール断熱材 20K相当 |  |  |  | 0.042
|  | コンクリートブロック（重量） |  | 1.1 |  | グラスウール断熱材 24K相当 |  |  |  | 0.038
|  | コンクリートブロック（軽量） |  | 0.53 |  | グラスウール断熱材 32K相当 |  |  |  | 0.036
|  | セメント・モルタル |  | 1.5 |  | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 |  |  |  | 0.038
|  | 押出成型セメント板 |  | 0.4 |  | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 |  |  |  | 0.036
| 非木質系 壁材・下地材 | せっこうプラスター |  | 0.6 |  | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 |  |  |  | 0.035
|  | せっこうボード（GB-R、GB-Dなど） |  | 0.221 |  | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 |  |  |  | 0.034
|  | せっこうボード（GB-S、GB-F） |  | 0.241 |  | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 |  |  |  | 0.033
|  | せっこうボード（GB-R-Hなど） |  | 0.366 |  | 吹込み用グラスウール（13K相当・18K相当） |  |  |  | 0.052
|  | しっくい |  | 0.74 |  | 吹込み用グラスウール（30K相当・35K相当） |  |  |  | 0.04
|  | 土壁 |  | 0.69 | ロックウール 断熱材 | 吹付けロックウール |  |  |  | 0.064
|  | ガラス |  | 1 |  | ロックウール断熱材（マット・フェルト） |  |  |  | 0.038
|  | タイル |  | 1.3 |  | ロックウール断熱材（ボード） |  |  |  | 0.036
|  | れんが |  | 0.64 |  | 吹込み用ロックウール 25K相当 |  |  |  | 0.047
|  | かわら |  | 1 |  | 吹込み用ロックウール 65K相当 |  |  |  | 0.039
|  | ロックウール化粧吸音板 |  | 0.064 | セルローズファイバー | 吹込用セルローズファイバー 25K・45K・55K |  |  |  | 0.04
|  | 火山性ガラス質複層板 |  | 0.13
|  | 0.8 けい酸カルシウム板 |  | 0.18 | ポリスチレンフォーム 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 1種 |  |  |  | 0.04
|  | 1.0 けい酸カルシウム板 |  | 0.24 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種 |  |  |  | 0.034
| 木質系 壁材・下地材 | 天然木材 |  | 0.12 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種 |  |  |  | 0.028
|  | 合板 |  | 0.16 |  | A種ポリエチレンフォーム保温板 1種2号 |  |  |  | 0.042
|  | タタミボード |  | 0.056 |  | A種ポリエチレンフォーム保温板 2種 |  |  |  | 0.038
|  | シージングボード |  | 0.067 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 特号 |  |  |  | 0.034
|  | A級インシュレーションボード |  | 0.058 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 1号 |  |  |  | 0.036
|  | パーティクルボード |  | 0.167 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 2号 |  |  |  | 0.037
|  | 木毛セメント板 |  | 0.13 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 3号 |  |  |  | 0.04
|  | 木片セメント板 |  | 0.15 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 4号 |  |  |  | 0.043
|  | ハードファイバーボード（ハードボード） |  | 0.17 | ウレタン フォーム 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム保温板 2種1号 |  |  |  | 0.023
|  | ミディアムデンシティファイバーボード（MDF） |  | 0.12 |  | 硬質ウレタンフォーム保温板 2種2号 |  |  |  | 0.024
|  | 直交集成板（CLTパネル） |  | 0.12 |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A種1 |  |  |  | 0.034
| 床材 | ビニル系床材 |  | 0.19 |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A種1H |  |  |  | 0.026
|  | FRP |  | 0.26 |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A種3 |  |  |  | 0.04
|  | アスファルト類 |  | 0.11 | フェノールフォーム | フェノールフォーム保温板1種1号 |  |  |  | 0.022
|  | 畳 |  | 0.083 |  | フェノールフォーム保温板1種2号 |  |  |  | 0.022
|  | カーペット類 |  | 0.08 | 中空層熱抵抗 [m2K/W] | 面材で密閉された通気層 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | 他の空間と連通していない/している空気層(※2) |  |  |  | 0
※1 この表に示されている以外の断熱材等も計算に使用できますが、メーカーパンフレット等、熱伝導率が確認できる資料を提出していただく場合があります。
※2 他の空間と連通している空気層の場合、空気層よりも室内側の建材の熱抵抗は加算できません。
| ◆表2:表面熱伝達抵抗 | [5 empty] | 単位[m2K/W]
|  | 部位 | 室内側 | 外気側
|  |  |  | 外気に直接接する場合 |  | それ以外の場合
|  | 屋根 | 0.09 | 0.04 |  | 0.09 | （通気層等）
|  | 天井 | 0.09 | - |  | 0.09 | （小屋裏等）
|  | 外壁 | 0.11 | 0.04 |  | 0.11 | （通気層等）
|  | 床 | 0.15 | 0.04 |  | 0.15 | （床裏等）
◆表3:木造における床の面積比率
| 工法の種類 |  |  |  |  | 面積比率
[6 empty] | 熱橋部分（軸組部分） |  | 断熱部分（一般部分）
| 軸組構法 | 床梁工法 | 根太間に断熱する場合 |  |  | 0.2 |  | 0.8
|  | 束立大引工法 | 根太間に断熱する場合 |  |  | 0.2 |  | 0.8
|  |  | 大引間に断熱する場合 |  |  | 0.15 |  | 0.85
|  |  | 根太間及び大引間に断熱する場合 |  |  | 根太間断熱材＋大引間断熱材：0.72 根太間断熱材＋大引材等 ：0.12 根太材 ＋大引間断熱材：0.13 根太材 ＋大引材等 ：0.03
|  | 剛床工法 |  |  |  | 0.15 |  | 0.85
|  | 床梁土台同面工法 | 根太間に断熱する場合 |  |  | 0.3 |  | 0.7
| 枠組壁工法 | 根太間に断熱する場合 |  |  |  | 0.13 |  | 0.87
◆表4:木造における外壁の面積比率
| 工法の種類 |  |  |  |  | 面積比率
[6 empty] | 熱橋部分（軸組部分） |  | 断熱部分（一般部分）
| 軸組構法 | 柱・間柱間に断熱する場合 |  |  |  | 0.17 |  | 0.83
| 枠組壁構法 | たて枠間に断熱する場合 |  |  |  | 0.23 |  | 0.77
◆表5:木造における天井の面積比率
| 工法の種類 |  |  |  |  | 面積比率
[6 empty] | 熱橋部分 |  | 断熱部分
| 桁・梁間に断熱する場合 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.87
◆表6:木造における屋根の面積比率
| 工法の種類 |  |  |  |  | 面積比率
[6 empty] | 熱橋部分 |  | 断熱部分
| たる木間に断熱する場合 |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.86
◆表7:窓の熱貫流率Uw[W/m2K]（枠の種類とガラスの仕様から計算で求める場合）
| 枠の種類 |  |  | ガラスの仕様 |  | 熱貫流率Uw[W/m2K]の計算式 (Ug:ガラス中央部の熱貫流率）
| 木製建具または樹脂製建具 |  |  | 複層 |  | Uw=0.659×Ug+1.04
|  |  |  | 単板 |  | Uw=0.659×Ug+0.82
| 木と金属の複合材料性建具 |  |  | 複層 |  | Uw=0.800×Ug+1.15
| または樹脂と金属の複合材料性建具 |  |  | 単板 |  | Uw=0.800×Ug+0.88
| 金属製建具またはその他 |  |  | 複層 |  | Uw=0.812×Ug+1.51
|  |  |  | 単板 |  | Uw=0.812×Ug+1.39
◆表8:ガラスの熱貫流率Ug[W/m2K]
| ガラスの仕様 |  |  | 中空層幅 | 熱貫流率 | 中空層幅 | 熱貫流率 | 中空層幅 | 熱貫流率
| 三層複層ガラス（Low-E2枚、断熱性ガス入り） |  |  | 6mm | 1.4 | 8mm | 1.2 | 10mm | 1
|  |  |  | 12mm | 0.9 | 14mm | 0.82 | 16mm | 0.76
| 三層複層ガラス（Low-E2枚） |  |  | 6mm | 1.7 | 8mm | 1.4 | 10mm | 1.2
|  |  |  | 12mm | 1.1 | 14mm | 0.99 | 16mm | 0.92
| 三層複層ガラス（Low-E1枚、断熱性ガス入り） |  |  | 6mm | 1.7 | 8mm | 1.5 | 10mm | 1.3
|  |  |  | 12mm | 1.2 | 14mm | 1.1 | 16mm | 1.1
| 三層複層ガラス（Low-E1枚） |  |  | 6mm | 2 | 8mm | 1.7 | 10mm | 1.5
|  |  |  | 12mm | 1.4 | 14mm | 1.3 | 16mm | 1.2
| 三層複層ガラス |  |  | 6mm | 2.3 | 8mm | 2.1 | 10mm | 2
|  |  |  | 12mm | 1.9 | 14mm | 1.8 | 16mm | 1.8
| 二層複層ガラス（Low-E1枚、断熱性ガス入り） |  |  | 6mm | 2.2 | 8mm | 1.9 | 10mm | 1.7
|  |  |  | 12mm | 1.6 | 14mm | 1.4 | 16mm | 1.4
| 二層複層ガラス（Low-E1枚） |  |  | 6mm | 2.6 | 8mm | 2.3 | 10mm | 2
|  |  |  | 12mm | 1.8 | 14mm | 1.7 | 16mm | 1.6
| 二層複層ガラス |  |  | 6mm | 3.3 | 8mm | 3.1 | 10mm | 3
|  |  |  | 12mm | 2.9 | 14mm | 2.8 | 16mm | 2.8
◆表9:窓等（一重建具）の垂直面日射熱取得率（木製・樹脂製建具）
| ガラスの仕様 | [5 empty] | 垂直面日射熱取得率ηd
[7 empty] | 付属部材 なし | 和障子 | 外付け ブラインド
| 三層複層 | 2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス |  |  | 日射取得型 |  | 0.39 | 0.24 | 0.09
[5 empty] | 日射遮蔽型 |  | 0.24 | 0.16 | 0.06
|  | Low-E三層複層ガラス |  |  | 日射取得型 |  | 0.42 | 0.27 | 0.1
[5 empty] | 日射遮蔽型 |  | 0.27 | 0.18 | 0.07
|  | 三層複層ガラス |  |  |  |  | 0.52 | 0.27 | 0.13
| 二層複層 | Low-E二層複層ガラス |  |  | 日射取得型 |  | 0.46 | 0.27 | 0.11
[5 empty] | 日射遮蔽型 |  | 0.29 | 0.19 | 0.08
|  | 二層複層ガラス |  |  |  |  | 0.57 | 0.27 | 0.12
|  | 単板ガラス2枚を組み合わせたもの |  |  |  |  | 0.57 | 0.27 | 0.12
◆表10:窓等（一重建具）の垂直面日射熱取得率（複合材料製・金属製建具）
| ガラスの仕様 | [5 empty] | 垂直面日射熱取得率ηd
[7 empty] | 付属部材 なし | 和障子 | 外付け ブラインド
| 三層複層 | 2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス |  |  | 日射取得型 |  | 0.43 | 0.27 | 0.1
[5 empty] | 日射遮蔽型 |  | 0.26 | 0.18 | 0.06
|  | Low-E三層複層ガラス |  |  | 日射取得型 |  | 0.47 | 0.3 | 0.11
[5 empty] | 日射遮蔽型 |  | 0.3 | 0.2 | 0.08
|  | 三層複層ガラス |  |  |  |  | 0.58 | 0.3 | 0.14
| 二層複層 | Low-E二層複層ガラス |  |  | 日射取得型 |  | 0.51 | 0.3 | 0.12
[5 empty] | 日射遮蔽型 |  | 0.32 | 0.21 | 0.09
|  | 二層複層ガラス |  |  |  |  | 0.63 | 0.3 | 0.14
|  | 単板ガラス2枚を組み合わせたもの |  |  |  |  | 0.63 | 0.3 | 0.14
出典：平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）、国立研究開発法人建築研究所
詳細は上記技術情報サイト（http://www.kenken.go.jp/becc/house.html）の「2.エネルギー消費性能の算定方法 - 2.1算定方法 - 第三章 暖冷房負荷と外皮性能」などの公開資料を参照して下さい。

## 方位係数 (hidden)
暖房期方位係数 | 0 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | ：地域
北 | 1 | 0.26 | 0.263 | 0.284 | 0.256 | 0.238 | 0.261 | 0.227 | 0
北東 | 1 | 0.333 | 0.341 | 0.348 | 0.33 | 0.31 | 0.325 | 0.281 | 0
東 | 1 | 0.564 | 0.554 | 0.54 | 0.531 | 0.568 | 0.579 | 0.543 | 0
南東 | 1 | 0.823 | 0.766 | 0.751 | 0.724 | 0.846 | 0.833 | 0.843 | 0
南 | 1 | 0.935 | 0.856 | 0.851 | 0.815 | 0.983 | 0.936 | 1.023 | 0
南西 | 1 | 0.79 | 0.753 | 0.75 | 0.723 | 0.815 | 0.763 | 0.848 | 0
西 | 1 | 0.535 | 0.544 | 0.542 | 0.527 | 0.538 | 0.523 | 0.548 | 0
北西 | 1 | 0.325 | 0.341 | 0.351 | 0.326 | 0.297 | 0.317 | 0.284 | 0
上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
冷房期方位係数 | 0 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | ：地域
北 | 1 | 0.329 | 0.341 | 0.335 | 0.322 | 0.373 | 0.341 | 0.307 | 0.325
北東 | 1 | 0.43 | 0.412 | 0.39 | 0.426 | 0.437 | 0.431 | 0.415 | 0.414
東 | 1 | 0.545 | 0.503 | 0.468 | 0.518 | 0.5 | 0.512 | 0.509 | 0.515
南東 | 1 | 0.56 | 0.527 | 0.487 | 0.508 | 0.5 | 0.498 | 0.49 | 0.528
南 | 1 | 0.502 | 0.507 | 0.476 | 0.437 | 0.472 | 0.434 | 0.412 | 0.48
南西 | 1 | 0.526 | 0.548 | 0.55 | 0.481 | 0.52 | 0.491 | 0.479 | 0.517
西 | 1 | 0.508 | 0.529 | 0.553 | 0.481 | 0.518 | 0.504 | 0.495 | 0.505
北西 | 1 | 0.411 | 0.428 | 0.447 | 0.401 | 0.442 | 0.427 | 0.406 | 0.411
上 | bar: 0 to 8地域